- НОВОШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 25 октября 2007 г. N 287

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД НОВОШАХТИНСК"

В целях регулирования отношений, возникающих в области обращения с отходами производства и потребления, снижения отрицательного воздействия отходов на окружающую природную среду и здоровье человека, создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения ответственности юридических и физических лиц за надлежащее обращение с отходами, во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Областного закона от 11.03.2003 N 316-ЗС "Об охране окружающей среды Ростовской области" Новошахтинская городская Дума решила:

1. Утвердить Правила по обращению с отходами на территории муниципального образования "Город Новошахтинск" согласно приложению N 1.

2. Считать утратившим силу решение Новошахтинской городской Думы от 15.08.2003 N 184 "Об утверждении Правил вывоза твердых бытовых отходов".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в городской газете "Знамя шахтера".

Исполняющий обязанности

Мэра города

С.Н.СКОБЕЛЕВ

- Приложение N 1

к решению

Новошахтинской

городской Думы

от 25.10.2007 N 287

ПРАВИЛА

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НОВОШАХТИНСК"

- 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила по обращению с отходами на территории муниципального образования "Город Новошахтинск" (далее - Правила) регулируют отношения, возникающие в области обращения с отходами производства и потребления, в целях снижения отрицательного воздействия отходов на окружающую природную среду, здоровье человека, ресурсосбережения и вовлечения отходов в хозяйственный повторный оборот в качестве дополнительных источников сырья, создания благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования "Город Новошахтинск" (далее - г. Новошахтинск).

Правила определяют условия и способы сбора, использования, обезвреживания, транспортирования, хранения и размещения отходов производства и потребления на территории города Новошахтинска, порядок учета, отчетности и контроля в области обращения с отходами.

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения на всей территории города гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

1.3. Настоящие Правила не распространяют свое действие на отношения в сфере обращения с радиоактивными отходами, с выбросами вредных веществ в атмосферу, со сбросами вредных веществ в водные объекты.

- 2. Основные понятия

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами;

класс опасности - степень вредного воздействия отходов на окружающую среду. Отходы в зависимости от токсичности химических веществ, содержащихся в них, проявляют различную степень воздействия на окружающую среду и могут быть чрезвычайно опасными (относящиеся к I классу токсичности), высокоопасными (II класс), умеренно опасными (III класс), малоопасными (IV класс), практически неопасными (V класс);

собственники отходов - юридические лица, индивидуальные предприниматели, другие субъекты хозяйственной деятельности и граждане, являющиеся собственниками сырья, материалов, полуфабрикатов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, или лицо, приобретшее эти отходы у собственника на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов;

природопользователи - юридические лица, в т.ч. некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, которые в процессе своей производственной, административно-хозяйственной деятельности образуют отходы, осуществляют обращение с ними;

обращение с отходами - все виды деятельности, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

бытовые отходы - отходы потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности населения. Бытовые отходы подразделяются на твердые (ТБО) и жидкие;

крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства и по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 куб. м;

бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритного и другого мусора объемом более 2 кубических метров;

контейнер - стандартная емкость для сбора крупногабаритного и другого мусора объемом до 2 кубических метров;

сбор ТБО (КГМ) - комплекс мероприятий, связанных с очисткой рабочими мусорокамер, заполнением контейнеров и очисткой контейнерных площадок. Сбор КГМ - мероприятия по складированию КГМ на территории контейнерной площадки (при отсутствии бункера-накопителя) либо загрузка дворниками или рабочими комплексной уборки бункеров-накопителей собранным с территории КГМ;

вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей с КГМ) в спецтранспорт, транспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.д.);

размещение отходов - хранение и утилизация (захоронение) отходов;

хранение отходов - содержание в течение определенного времени отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - специальная обработка мусора (брикетирование, термообработка, превращение в остекленные гранулы путем сжигания мусора, захоронение на полигонах и т.п.) с целью превращения его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного влияния на окружающую природную среду;

использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду;

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (санкционированная свалка, полигон, шламонакопитель и другое);

площадка временного хранения отходов (далее - площадка) - специально оборудованное в соответствии с технологическим регламентом сооружение или место для накопления и хранения отходов в течение нормативного или согласованного срока с целью их использования в технологическом цикле, последующего удаления для переработки или для передачи на размещение;

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которое разрешается разместить определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

- 3. Основные экологические и санитарно-эпидемиологические

требования, предъявляемые к деятельности,

связанной с обращением с отходами

3.1. Собственник отходов обязан принимать меры по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативными правовыми актами РФ, Ростовской области, настоящими Правилами.

3.2. Порядок, условия и способы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления устанавливаются Администрацией города Новошахтинска при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных порядка, условий и способа санитарным правилам.

3.3. Деятельность по обращению с опасными отходами подлежит лицензированию.

Деятельность по обращению с иными отходами подлежит лицензированию в случаях, определенных федеральным законодательством.

3.4. В местах централизованного использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и потребления должен осуществляться радиационный контроль. Отходы производства и потребления, при осуществлении радиационного контроля которых выявлено превышение установленного санитарными правилами уровня радиационного фона, подлежат использованию, обезвреживанию, хранению и захоронению в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности.

- 4. Общие требования к обращению с отходами

4.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица при обращении с отходами обязаны:

4.1.1. Соблюдать санитарно-гигиенические и экологические нормативы, правила и требования, установленные законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами.

4.1.2. Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

4.1.3. Использовать способы и технологии обращения с отходами, обеспечивающие предотвращение ущерба окружающей природной среде, жизни и здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

4.1.4. Производить инвентаризацию отходов и объектов их размещения.

4.1.5. При обращении с отходами соблюдать требования предупреждения аварий и принимать неотложные меры по их ликвидации.

4.1.6. Иметь план мероприятий по предотвращению возникновения аварийных ситуаций с отходами.

4.1.7. Вести учет образовавшихся, использованных, обезвреженных и переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

4.1.8. Внедрять малоотходные технологии, систему раздельного сбора отходов потребления, в том числе сбора вторичных ресурсов.

4.1.9. Организовать своевременное удаление отходов на основании договоров со специализированными предприятиями или собственным автотранспортом при соблюдении требований раздела 3 данных Правил. Утилизация (захоронение) отходов производства и потребления должна быть подтверждена документами специализированных предприятий, эксплуатирующих объекты размещения отходов.

4.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате производственной, административно-хозяйственной деятельности которых образуются отходы, а также осуществляющие временное хранение, перемещение отходов с целью обезвреживания или использования их в качестве вторичного сырья, обязаны разработать и согласовать в установленном порядке с Межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Южному федеральному округу (далее - МТУ Ростехнадзора по ЮФО) проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Срок действия проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение составляет 5 лет при условии ежегодного подтверждения природопользователями неизменности производственного процесса и используемого сырья.

4.2.1. При отсутствии утвержденного проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение объем отходов производства и потребления, отражаемый в договоре, определяется на основании норм накопления отходов.

4.2.2. Специализированное предприятие в договорах с потребителями по оказанию услуг вывоза, утилизации (захоронения) отходов производства и потребления:

- руководствуется годовыми объемами фактически образующихся отходов, но не более лимитов (разрешения) на размещение отходов, утвержденных специально уполномоченными органами, или нормами образования, определенными в соответствии с удельными показателями накопления отходов производства и потребления;

- определяет способ вывоза отходов (тарный, бестарный); время и место загрузки отходов (при бестарном методе); адресную привязку размещения контейнерной площадки; периодичность оказания услуг; годовые объемы, планируемые к размещению.

Контроль за соблюдением графика вывоза и объемов отходов осуществляют предприятия и организации, заключившие эти договоры.

4.3. Природопользователи обязаны вести собственный учет образования, поступления и передачи отходов на размещение, обезвреживание и представлять ежеквартальный отчет МТУ Ростехнадзора по ЮФО.

4.4. Лица, допущенные к обращению с опасными отходами, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с опасными отходами. Ответственность за допуск к работе и проведение инструктажа по обращению с опасными отходами несет руководитель предприятия (организации, учреждения), индивидуальный предприниматель.

4.5. Размещение бытовых отходов допускается только на полигоне твердых бытовых отходов.

- 5. Сбор, временное хранение, использование

и транспортирование отходов

- 5.1. Сбор отходов осуществляется:

5.1.1. твердых бытовых отходов:

- в контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных площадках;

- в бункеры-накопители, установленные на бункерных площадках;

- в собственную тару производителей отходов при бесконтейнерной системе удаления отходов;

- в урны для сбора мусора, установленные на всех площадях и улицах, в скверах и парках, на стадионах, железнодорожных станциях, рынках, остановках городского транспорта, у предприятий, организаций, магазинов, кинотеатров, киосков и в других местах, юридическими лицами, в ведении которых находятся указанные объекты;

- в специальный автотранспорт, работающий в соответствии с графиком движения по установленным маршрутам сбора отходов.

Запрещается сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов КГМ и строительных отходов, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров;

5.1.2. жидких бытовых отходов (в неканализованном секторе города) - в специально оборудованные утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, с ячейками не более 5 x 5 см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму;

5.1.3. производственных (промышленных) отходов - в специально оборудованных местах - площадках с гидроизолированным покрытием, сооружениях, емкостях, контейнерах, бункерах-накопителях в соответствии с утвержденными лимитами размещения отходов;

5.1.4. вторичного сырья - в пунктах приема вторичного сырья в специально оборудованных помещениях, площадках, контейнерах, бункерах-накопителях, емкостях, таре в соответствии с требованиями, определенными в лицензиях, разрешениях на осуществление данного вида деятельности;

5.1.5. опасных отходов потребления: использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов, отработанных автомобильных масел, аккумуляторов, шин и других опасных отходов, образующихся у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, - в специальную тару, в специально оборудованном месте для накопления транспортных партий и последующей передачи специализированным предприятиям для обезвреживания, переработки или размещения.

- 5.2. Временное хранение отходов:

5.2.1. Места размещения и тип ограждения контейнерных и бункерных площадок определяются Администрацией города при согласовании с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

5.2.2. Юридические лица (предприятия, организации) независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели несут ответственность за организацию сбора ТБО, устройство бетонированной или асфальтированной площадки под сборники ТБО, обеспечение к ним свободного подъезда, своевременного удаления отходов, надлежащего технического и санитарного состояния контейнерных и бункерных площадок в соответствии с настоящими Правилами.

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели могут осуществлять сбор отходов в собственные контейнеры либо в контейнеры иных владельцев по договору с ними, при этом обязаны иметь документы, подтверждающие право пользования контейнером.

5.2.3. Ответственность за сбор ТБО в контейнеры и КГМ в бункеры-накопители, зачистку (уборку) контейнерных площадок возлагается:

- по муниципальному жилому фонду - на уполномоченные управляющие организации, на обслуживании которых находится данный жилой фонд, и других пользователей муниципальных контейнерных площадок в соответствии с заключенным договором;

- по ведомственному жилому фонду, ЖСК и ТСЖ - на организации и ведомства, в ведении которых находятся контейнерные площадки;

- по частному жилому фонду - на организацию, осуществляющую вывоз мусора и заключившую договоры с жителями частного сектора на этот вид услуг.

- 5.3. Транспортирование (вывоз) отходов:

5.3.1. Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.

5.3.2. Транспортирование отходов организациями производится специальным или приспособленным для этих целей транспортом, содержащимся в надлежащем состоянии, отвечающем техническим и санитарным требованиям.

5.3.3. Допускается вывоз отходов с территории предприятия собственными силами при соблюдении требований раздела 3 данных Правил и наличии талона специализированной организации на право размещения отходов на действующем полигоне.

5.3.4. Правила транспортирования опасных отходов, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке и к обеспечению экологической, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.5. Ответственность за соблюдение требований по безопасному обращению с отходами с момента погрузки отходов на транспортное средство и до их санкционированной выгрузки возлагается на перевозчика, если иное не отражено в договоре.

5.3.6. Транспортные (транзитные) перевозки опасных отходов осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.7. Периодичность вывоза отходов:

ТБО - не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (минусовая температура) и ежедневно в теплое время (плюсовая температура).

Примечание: планово-регулярную очистку следует проводить по договорам-графикам, составленным между организацией, производящей удаление отходов, и жилищным органом по согласованию с санитарной службой города.

Жидких отходов - по мере заполнения выгребной ямы. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

Производственных (промышленных) отходов - в соответствии с утвержденными лимитами размещения отходов.

- 5.4. Особенности сбора и вывоза отходов на территории города Новошахтинска:

5.4.1. На территориях многоквартирных жилых домов, предприятий, а также в индивидуальных домовладениях, где это возможно, создаются места временного хранения ТБО в виде площадок с контейнерами или бункерами-накопителями. Места размещения и тип ограждения определяются Администрацией города при согласовании с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах и прочими организациями по заявкам жилищно-коммунальных предприятий и других балансодержателей. Количество площадок, контейнеров и бункеров-накопителей на них должно соответствовать утвержденным нормам накопления ТБО и КГМ.

Специализированная организация с установленной периодичностью перегружает содержимое контейнеров или бункеров-накопителей в свои мусоровозы и вывозит его на объекты размещения ТБО.

Для вывоза ТБО от частных жилых домов и других объектов (например, киосков, лотков и т.п.), не снабженных контейнерами, предусмотрено накопление ТБО в собственной таре производителей отходов и погрузка их, в том числе и своими силами, в мусоровозы в соответствии с графиком их движения по установленным маршрутам сбора отходов.

5.4.2. Дорожный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов.

5.4.3. Вывоз снега с улиц и внутриквартальных проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки. Запрещается вывоз снега в не согласованные в установленном порядке места. Временный отвод земель под снегосвалки возлагается на Администрацию города при согласовании с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах и со специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, обустройство и организация работы возлагаются на специализированную организацию, осуществляющую вывоз снега.

5.4.4. Запрещается:

- сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров на внутренних территориях предприятий, строительных площадках, во дворах частных домовладений и других местах, не отведенных для этих целей;

- размещение отходов производства и потребления, растительных остатков, дорожного смета и снега на территории города в не отведенных для этой цели местах;

- загрязнение территорий хозяйственно-бытовыми, производственными отходами и стоками, жидкими отходами (нечистоты, солевые растворы от пищевых продуктов, стоки от уборки помещений, содержания подсобного хозяйства, канализации и другие сточные воды);

- вывоз и выгрузка, складирование отходов, бытового, строительного мусора, тары, спила деревьев, листвы, грунта и снега в не отведенные для этой цели места.

- 5.5. Комплексы объектов торговли:

5.5.1. Сбор отходов, образующихся на территории объектов торговли, производится в урны и контейнеры для последующей передачи специализированной организации для размещения на полигоне.

5.5.2. Места сбора и складирования отходов определяются при согласовании размещения объектов мелкорозничной торговли с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах. Конструкция контейнерной площадки должна исключать возможность раздувания отходов ветром (должны быть предусмотрены ветрозащитные стенки).

5.5.3. Запрещается оставлять после окончания торговли тару и мусор вне контейнеров и контейнерных площадок.

- 5.6. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан:

5.6.1. Для сбора отходов оборудуются контейнерные площадки, площадки для бесконтейнерного сбора и площадки для компостирования растительных остатков.

5.6.2. Бытовые отходы вывозятся на полигон твердых бытовых отходов в соответствии с заключенным договором на утилизацию (захоронение) отходов или по талонам специализированной организации собственным транспортом, оборудованным пологами, брезентом и другими устройствами, предотвращающими выпадение отходов.

- 5.7. Гаражи и открытые стоянки для хранения транспортных средств:

5.7.1. В обязательном порядке на территории гаражей и открытых стоянок для хранения транспортных средств должен быть установлен металлический контейнер (с крышкой) для сбора ТБО, также обязательным является заключение договора со специализированной организацией для его вывоза. Специальная площадка для размещения контейнера должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение, освещение, иметь свободный подъезд для мусоровозов.

5.7.2. На территории гаражей и открытых стоянок необходимо организовать раздельный сбор в специальные емкости отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.д. на площадках, имеющих твердое покрытие и навес, с последующей сдачей в специализированные организации.

5.7.3. Отработанные материалы: горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные токсичные отходы производства и потребления собираются для обязательной последующей утилизации в соответствии с действующим законодательством.

5.7.4. Вывоз опасных отходов осуществляется по мере накопления, но не реже 1 раза в год, транспортирование отходов осуществляется в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения и действующим законодательством.

- 5.8. Административные и другие строения, частные жилые дома, а также встроенные и пристроенные помещения:

5.8.1. Владельцы, арендаторы административных и других строений, частных жилых домов, а также встроенных и пристроенных помещений обязаны иметь договор на вывоз и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, жидких отходов (при отсутствии централизованной канализации) со специализированной организацией и выполнять условия договора по регулярной оплате оказанных услуг.

5.8.2. Ответственность за сбор и удаление ТБО в установленные места из индивидуальных жилых домов, административных и других строений, помещений определяется в соответствии с п. 5.2.3 настоящих Правил.

- 5.9. Строительные площадки, объекты ремонта и реконструкции:

5.9.1. Для складирования мусора и сбора отходов строительного производства на строительной площадке в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) должны быть оборудованы специально отведенные места или установлен бункер-накопитель.

5.9.2. Строительный мусор и грунт со строительных площадок должны вывозиться по мере накопления на полигоны или специально отведенные для этого места.

5.9.3. Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест.

5.9.4. При осуществлении индивидуального строительства ответственность за сбор и вывоз крупногабаритного, бытового мусора и строительных отходов возлагается на застройщика. Строительные отходы владелец обязан вывезти за свой счет по дополнительному договору со специализированной организацией. Для сбора вышеуказанного мусора застройщик обязан установить индивидуальный мусоросборник (контейнер, бункер) на своей либо прилегающей территории.

5.9.5. Ответственность за удаление отходов со строительных площадок возлагается на физическое или юридическое лицо, выступающее заказчиком при производстве работ, если иное не предусмотрено в договоре с подрядчиком.

- 5.10. Промышленные предприятия:

5.10.1. Сбор бытовых отходов на территории предприятия производится в соответствии с подпунктом 5.1.1 настоящих Правил.

5.10.2. Сбор и временное хранение производственных отходов на предприятиях осуществляется в соответствии с действующими технологическими процессами и нормативными документами.

5.10.3. Производственные отходы размещаются, обезвреживаются, перерабатываются или повторно используются в порядке, установленном законодательством.

5.10.4. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности вывозятся транспортом этих предприятий на специальные полигоны, шламонакопители, отвалы для их обезвреживания и размещения (твердые, пастообразные отходы, содержащие токсичные горючие и взрывоопасные вещества, тяжелые металлы I-II-III классов опасности).

5.10.5. Производственные отходы IV-V классов опасности, не используемые по подпункту 5.10.3 настоящих Правил, вывозятся на полигон твердых бытовых отходов в соответствии с заключенным договором со специализированной организацией в пределах установленных лимитов на размещение отходов.

- 6. Организация работы по обращению с опасными отходами

- 6.1. Требования по обращению с опасными отходами:

6.1.1. Опасные отходы производства и потребления подлежат сдаче в установленном порядке специализированным предприятиям, имеющим лицензию на обращение с опасными отходами.

6.1.2. Обезвреживание отходов I-II-III классов опасности производится на специальных установках или объектах юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на деятельность по обезвреживанию определенного вида отходов.

6.1.3. Специализированные установки, объекты обезвреживания отходов должны быть согласованы с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах и положительное заключение государственной экологической экспертизы МТУ Ростехнадзора по ЮФО.

- 6.2. Требования по обращению с медицинскими отходами:

6.2.1. Сбор, временное хранение, обезвреживание и захоронение отходов лечебно-профилактических учреждений (амбулаторий, больниц, поликлиник и т.д.) с классами опасности А, Б, В, Г, Д должны осуществляться в соответствии с "Правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. СанПиН 2.1.7.728-99".

- 6.3. Требования по обращению с ртутьсодержащими отходами:

6.3.1. Организации всех форм собственности обязаны вести постоянный учет получаемых и отработанных люминесцентных ламп, приборов с ртутным заполнением и металлической ртути (далее - РСО) с отражением сведений в "Журнале учета образования и движения РСО".

6.3.2. Приказом по организации назначается должностное лицо, ответственное за учет образования, хранение и сдачу ртутьсодержащих отходов на обезвреживание.

6.3.3. Временное хранение РСО рекомендуется в таре завода-изготовителя в специально выделенном помещении. Коробки должны быть надежно запечатаны и находиться в вертикальном положении. Упаковка должна быть промаркирована и снабжена предупредительными знаками. Люминесцентные лампы с нарушенной целостностью собираются в закрытые герметические емкости (контейнеры).

6.3.4. РСО (использованные осветительные приборы - люминесцентные и ртутные лампы; отработанные ртутьсодержащие приборы и оборудование - термометры, манометры и т.д.) должны передаваться для обезвреживания только специализированным предприятиям, имеющим лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами.

6.3.5. Сдача РСО производится на хозрасчетной основе.

6.3.6. Организации обязаны иметь документы, подтверждающие передачу РСО на обезвреживание, и предъявлять их по требованию контролирующих органов.

6.3.7. Организации, предприятия, должностные лица и граждане, виновные в причинении вреда окружающей природной среде в результате нарушения требований безопасного обращения с РСО, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- 6.4. Требования по обращению с нефтесодержащими отходами:

6.4.1. Деятельность в сфере обращения с нефтесодержащими отходами должна осуществляться без риска сверхнормативного загрязнения воды, воздуха, почвы, растительности, без создания неприятных запахов.

6.4.2. Отработанные нефтепродукты (отработанные масла) являются вторичным сырьем, поэтому в организациях и предприятиях всех форм собственности и организационно-правовых форм должны быть организованы сбор индустриальных, компрессорных, моторных, турбинных, трансформаторных и других масел и их сдача на предприятия по переработке и обезвреживанию, имеющие соответствующую лицензию.

6.4.3. Природопользователи обязаны определить должностное лицо, ответственное за обеспечение соблюдения правил обращения с нефтесодержащими отходами.

6.4.4. Природопользователи обязаны разработать инструкцию по сбору, хранению, тароупаковке, транспортированию нефтесодержащих отходов, исключающих их разлив, самовозгорание, по организации их учета, по ликвидации последствий аварий, утечек, самовозгорания и т.д.

6.4.5. Сбор нефтесодержащих отходов II-III классов опасности, в т.ч. полученных на переработку, производится в закрытой таре, спецемкостях, исключающих загрязнение окружающей среды, имеющих соответствующую маркировку.

- 6.5. Требования по обращению с биологическими отходами:

6.5.1. Сбор и утилизация трупов павших животных и других биологических отходов должны производиться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов" от 05.01.1996 N 1005.

6.5.2. Категорически запрещается:

- сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки, полигон твердых бытовых отходов для захоронения;

- сброс и складирование отходов содержания животных на территории улиц, дворов, проезжую часть и т.д., за исключением специально отведенных для этих целей мест;

- выбрасывать и закапывать в землю трупы животных, а также их органы и части тела.

6.5.3. В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортирования для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю по разрешению главного государственного ветеринарного инспектора Управления ветеринарии Администрации Ростовской области. Сжигание биологических отходов проводят под контролем ветеринарного специалиста в специальных печах.

6.5.4. Опасные отходы сельского хозяйства органического происхождения (растительного и животного) - навоз, помет, отходы очистных сооружений канализации (ОСК) должны обезвреживаться компостированием на специально оборудованных водонепроницаемых площадках.

- 6.6. Требования по обращению с отходами, являющимися вторичными ресурсами:

6.6.1. Использование отходов в качестве вторичного сырья является приоритетным направлением обращения с отходами.

Единственными разрешенными способами обращения с отходами, являющимися вторичным сырьем, являются его повторное использование, переработка или действие, направленное на получение энергии, сырья или материалов, пригодных для повторного использования. С этой целью собственник отходов, являющийся собственником вторичного сырья, обязан: проводить их утилизацию собственными силами на аттестованном перерабатывающем комплексе либо заключить договор с посредником, занимающимся переработкой, транспортированием, торговлей или посредничеством в области отходов.

6.6.2. Факт использования или реализации вторичного сырья оформляется документально (договор, накладная и т.д.).

6.6.3. Сбор и накопление отходов, являющихся вторичными ресурсами (металлолом, изношенные покрышки, макулатура, пластмасса, стеклоотходы, древесные отходы и т.д.), должны осуществляться раздельно по их видам для того, чтобы обеспечить их максимальное использование в качестве вторичного сырья.

6.6.4. Лом и отходы черных и цветных металлов передаются в пункты приема металлолома. Аккумуляторные батареи с предварительно слитым электролитом также передаются в приемные пункты, имеющие лицензию на данный вид деятельности. Слитый электролит необходимо обезвредить (нейтрализовать), при наличии на предприятии участка нейтрализации. В противном случае необходимо сдавать отработанные аккумуляторные батареи в сборе в специализированную организацию.

6.6.5. Промасленная ветошь должна убираться из помещений в место хранения (металлический ящик, расположенный на допустимом с точки зрения противопожарной безопасности расстоянии от строений) и вывозиться на обезвреживание в соответствии с установленным лимитом. При наличии на предприятии систем, позволяющих организованное сжигание данного вида отходов (угольная котельная, печь дожига и т.д.), предприятие может самостоятельно сжигать ветошь при наличии разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. В противном случае необходимо сдавать отходы в специализированную организацию.

6.6.6. Осадки очистных сооружений должны складироваться на специально подготовленной площадке подсушивания ила. При использовании осадков сточных вод в качестве удобрения должны соблюдаться требования СанПиН 2.1.7.573-96 "Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения".

6.6.7. Отработанные покрышки и камеры, резинотехнические изделия, стеклобой, макулатуру, полиэтиленовую пленку и т.п. необходимо сдавать в специализированные организации, занимающиеся приемом и дальнейшей переработкой данных видов отходов.

6.6.8. Строительные отходы, золошлаки и прочие инертные отходы могут вывозиться в качестве изолирующего материала на полигоны твердых бытовых отходов либо (с ограничениями) использоваться в нуждах предприятия (бой кирпича - для планировки территории, золошлаки - на посыпку дорог в зимнее время и т.п.).

6.6.9. Древесные отходы (кусковые отходы, опилки, стружка и т.п.) могут использоваться в качестве топлива при наличии разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

- 7. Общие требования по размещению отходов

7.1. Специализированные предприятия, эксплуатирующие объекты размещения отходов, обязаны осуществлять входной контроль поступающих отходов с регистрацией:

- наименования предприятия или объекта, с которого доставлены отходы,

- вида отхода,

- массы отходов,

- наименования транспортировщика отходов,

- даты и времени приемки отходов.

Прием отходов на объекты размещения отходов производится с оформлением соответствующих документов, подтверждающих факт санкционированного размещения отходов (акт сдачи-приема, накладные, талоны).

7.2. Размещение отходов вне установленных для этого мест, а также отсутствие отходов на территории собственника отходов, образованных в процессе его деятельности либо полученных от других собственников отходов, но не использованных и не реализованных как вторичное сырье, не сданных на организованное складирование или обезвреживание, квалифицируется как организация несанкционированной свалки.

7.3. В случае, если отходы брошены собственником отходов или иным образом оставлены им с целью отказаться от права собственности на них, лицо, в собственности, во владении либо в пользовании которого находится земельный участок, водоем или другой объект, на которых находятся брошенные отходы, может, согласно законодательству РФ, обратить их в свою собственность, приступив к их использованию, или при невозможности их использования обязано принять меры к захоронению этих отходов на объектах размещения отходов и восстановлению нарушенных земельных участков (акваторий).

7.4. Запрещается захоронение отходов на территории жилой застройки селитебной зоны города, в лесопарковых, рекреационных, водоохранных зонах, на территориях зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, на водосборных площадях подземных водных объектов.

7.5. Запрещается сброс жидких и размещение твердых отходов в поверхностные водоемы и подземные водоносные горизонты.

7.6. При размещении отходов в обязательном порядке осуществляется ведение мониторинга состояния окружающей среды в районе размещения отходов.

7.7. Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации объектов (участков) обязаны проводить работы по восстановлению нарушенных земельных участков с обязательной сдачей рекультивированных земель по акту в установленном порядке.

- 8. Нормирование в области обращения с отходами

8.1. Лимиты сбора и накопления отходов на предприятиях, в организациях и учреждениях, а также в пунктах приема и хранения отходов, организованных индивидуальными предпринимателями, устанавливаются в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий отходов на окружающую среду и здоровье населения.

8.2. При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается, приостанавливается или прекращается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 9. Учет и отчетность обращения с отходами

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

9.1. Учет отходов всеми хозяйствующими субъектами ведется по:

- видам,

- классам опасности,

- весу (объему - для бытовых отходов, собираемых в местах образования),

- местам переработки или размещения.

9.2. Учет образующихся бытовых отходов производится хозяйствующими субъектами - балансодержателями или собственниками объектов - на основании норм накопления, утвержденных в установленном порядке действующими нормативными правовыми актами.

9.3. Учет отходов, образующихся в частных жилых домах, ведется специализированными организациями, предоставляющими услуги по их вывозу и утилизации (захоронению), на основании норм накопления, утвержденных в установленном порядке действующими нормативными правовыми актами.

9.4. Отчетность об обращении с отходами представляют балансодержатели или собственники объектов (кроме собственников индивидуальных жилых домов) - документальное подтверждение передачи отходов на размещение и другие виды обращения с отходами.

9.5. Отчет об обращении с отходами и расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду ежеквартально утверждается природопользователями в МТУ Ростехнадзора по ЮФО.

- 10. Контроль в области обращения с отходами

Государственный, производственный и общественный контроль порядка обращения с отходами осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1. Государственный федеральный контроль в области обращения с отходами - Межрегиональным территориальным управлением технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Южному федеральному округу.

10.2. Государственный контроль субъекта Российской Федерации - Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области.

10.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют должностные лица, наделенные полномочиями по контролю за соблюдением нормативных правовых актов органов местного самоуправления и составлению протоколов об административных правонарушениях.

10.4. В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил уполномоченные органы местного самоуправления и их должностные лица вправе:

- выдать письменное предписание об устранении нарушений;

- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим законодательством;

- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действий (бездействия) физических и (или) юридических лиц, нарушающих Правила, и о возмещении ущерба.

10.5. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с Областным законом "Об административных правонарушениях".

10.6. Производственный контроль порядка обращения с отходами осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, деятельность которых связана с обращением с отходами.

- 11. Ответственность за нарушение настоящих Правил

11.1. Ответственность за нарушение настоящих Правил несут юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Наложение взыскания в административном или судебном порядке не освобождает виновных от обязанности устранить последствия нарушения настоящих Правил.

Управляющий делами

Новошахтинской

городской Думы

А.В.КОЛЕСНИКОВ