Приложение

к постановлению

Администрации города

от 21.07.2017  № 684

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| Наименование помещений, строений | Наименование и количество первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения помещений, строений |
| --- | --- |
| Квартиры многоквартирных жилых домов | Огнетушитель – один |
| Индивидуальные жилые и садовые дома | Огнетушитель – один; ёмкость с водой – одна; ведро – два; ящик с песком – один; лопата – одна |
| Индивидуальные гаражи | Огнетушитель – один; асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани размером не менее 1 х 1 метра – одно |

| Примечание: | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. 2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. 3. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,5 м³ и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |
| --- | --- |

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов