«Приложение № 1

к Условиям приема загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых

абонентами в системы канализации

города Новошахтинска

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМАТИВЫ

допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, разрешенных абонентам к сбросу в городскую канализацию

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | pH | 6,5 – 9,0 |
| 2. | Взвешенные вещества | 120,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | БПК5 | 150,0 |
| 4. | Сухой остаток | 3 000,0 |
| 5. | Хлориды | 500,0 |
| 6. | Сульфаты | 1 060,0 |
| 7. | Ионы аммония | 18,0 |
| 8. | Нитриты | 3,0 |
| 9. | Нитраты | 45,0 |
| 10. | Фосфаты по фосфору | 1,1 |
| 11. | Железо общее | 0,75 |
| 12. | Алюминий | 0,1 |
| 13. | Сульфиды | 1,25 |
| 14. | СПАВа | 2,0 |
| 15. | Нефтепродукты | 1,1 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                       Ю.А. Лубенцов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта  Солоницина М.В.

Мэр города								                        И.Н. Сорокин

Постановление вносит муниципальное казенное

учреждение города Новошахтинска

«Управление городского хозяйства»