Приложение

к постановлению

Администрации города

от 30.12.2019  № 1349

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации города

от 18.01.2013 № 14 «Об утверждении Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации

города Новошахтинска»

В приложение № 1: приложение № 1 к Условиям приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации города Новошахтинска изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к Условиям приема загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых

абонентами в системы канализации

города Новошахтинска

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМАТИВЫ

допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, разрешенных абонентам к сбросу в городскую канализацию

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | рН | 6,5 – 9,0 |
| 2. | Взвещенные вещества | 120,0 |
| 3. | БПК5 | 150,0 |
| 4. | Сухой остаток | 3 000,0 |
| 5. | Хлориды | 500,0 |
| 6. | Сульфаты | 1 060,0 |
| 7. | Ионы амония | 18,0 |
| 8. | Фосфаты по фосфору | 1,1 |
| 9. | Железо общее | 0,75 |
| 10. | Алюминий | 0,1 |
| 11. | Сульфиды | 1,25 |
| 12. | СПАВа | 2,0 |
| 13. | Нефтепродукты | 1,1 |
| 14. | ХПК | 300 |
| 15. | Соотношение ХПК:БПК5 | 2,5 |
| 16. | Фенолы | 0,4 |
| 17. | Железо | 0,75 |
| 18. | Марганец | 0,01 |
| 19. | Медь | 0,002 |
| 20. | Цинк | 0,02 |
| 21. | Хром общий | 0,11 |
| 22. | Никель | 0,015 |
| 23. | Кадмий | 0,002 |
| 24. | Свинец | 0,1 |
| 25. | Мышьяк | 0,05 |
| 26. | Ртуть | Отсут. |
| 27. | Температура | До +40 |
| 28. | Жиры | 5 |
| 29. | Летучие органические соединения | 5 |
| 30. | СПАВ неионогенные | 2 |
| 31. | Нитриты (по NO2) | 3,0 |
| 32. | Нитриты (по N) | 0.9 |
| 33. | Нитраты (по NO3) | 45,0 |
| 34. | Нитриты (по N) | 10,2 |

Управляющий делами

Администрации города                            Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов