## Slide 1
Муниципальное предприятие
г. Новошахтинска МП «ККТС»
АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА на период до 2037 года

## Slide 2
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МП «ККТС»
Тепловая сеть от котельной по ул. Радио 84
Угольная котельная по ул. Советской Конституции, 8-к

## Slide 3
Строительство БМК ул. Пичугина, 20 Б, 2020 г.
Строительство БМК ул. Коперника, 8 В, 2020 г.
Применение новых технологий

## Slide 4
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г. НОВОШАХТИНСКА до 2037 г.
Рассмотрен вариант развития системы теплоснабжения - при условии реализации инвестиционной программы на базе
МП «ККТС», срок реализации с 2022 г. по 2027 г.
По котельным МП «ККТС» с 2022 откорректирован объем полезного отпуска (с учётом фактических данных за 3 предыдущих расчетных периодов регулирования).

## Slide 5
МЕРПОРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Модернизация оставшихся четырех угольных котельных переводом на природный газ с установкой автономных газовых модульных котельных.
При условии реализации инвестиционной программы на базе
МП «ККТС»:
  модернизация 18 котельных с установкой блочно-модульных котельных;
  строительство 2 блочно-модульных котельных.

## Slide 6
МЕРПОРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Реконструкция и строительство теплотрасс с применением труб в ППУ-изоляци при условии реализации инвестиционной программы на базе МП «ККТС». Строительство - 1094 тр.м., реконструкция – 2560 тр.м.
Сокращение диаметров теплотрасс за счет сокращения радиуса теплоснабжения
Трубы в ППУ-изоляции

## Slide 7
Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных при условии реализации инвестиционной программы на базе МП «ККТС», 6 лет
2022 - 2023
2024
2025
2026
2027
3 котельных
20 млн.руб.
7 котельных
193
млн.руб.
4 котельных
142
млн.руб.
2 котельные
50
млн.руб.
4 котельных
129 млн.руб.

## Slide 8
2022 - 2023
2024
2026
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей при условии реализации инвестиционной программы на базе МП «ККТС», 4 года

## Slide 9
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
Целевой показатель:
сокращение удельного расхода условного топлива с 166 до 157,7 кг.у.т./Гкал

## Slide 10
Объем потерь при передаче тепловой энергии от котельных МП «ККТС», Гкал/год

## Slide 11
Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал