Приложение № 2

к решению Новошахтинской городской Думы от 29.06.2023 № 434

«О внесении изменений в решение Новошахтинской городской

Думы от 20.11.2012 № 381 «Об утверждении Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города                                                                                           Новошахтинска на 2012-2022 годы»»

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Таблица № 1

Система программных мероприятий

(водоснабжение)

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция магистрального водопровода г. Новошахтинска Ростовской области от участка «Водострой» до насосной станции № 2 | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УГХ» | 2020-2021 | Бюджет города | 5924,2 | 521,3 | 5402,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2046 | 408,2 | 1637,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 100252,5 | 20000 | 80252,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УГХ» | 2020-2022 | Бюджет города | 11837,5 | 521,2 | 10337,8 | 978,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 41268,3 | 408,2 | 39747,8 | 1112,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 145400,6 | 20000 | 70899,4 | 54501,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УГХ» | 2020-2023 | Бюджет города | 7259,8 | 793,7 | 5795,7 | 533,6 | 136,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3092 | 621,4 | 1681,8 | 389,5 | 399,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 151509,5 | 30450,8 | 82409 | 19087,7 | 19562 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УГХ» | 2021-2023 | Бюджет города | 11771,9 |  | 264,1 |  | 11507,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 114279,7 |  | 2418,6 |  | 111861,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д110мм протяженностью 1000м по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Фрунзе, 25 (замена 12 м) | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2020 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 8,1 | 8,1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д63мм протяженностью 700м по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Садовая (от ул. Ульянцева до пр. Ленина) (замена 20 м) | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2020 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 8,9 | 8,9 |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д63мм протяженностью 850м по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Отечественная, от ул. Ульянцева до пр. Ленина и от ул. Физкультурная до ул. Комсомольская (замена 20 м) | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2020 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 8,8 | 8,8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт фильтров 3-й очереди. Замена фильтрующей загрузки фильтров по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Водострой, 5а | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2020 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1254,5 | 1254,5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Культурная. Замена участка водопровода Ду 110мм протяженностью 380м (заменен участок протяженностью 11 м около дома № 1) | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2020 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду160мм протяженностью 910 м по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Магистральная | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2021 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1032,1 |  | 1032,1 |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду100мм протяженностью 1400м по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Семашко (всего заменено 790 м) | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2021 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 177,1 |  | 177,1 |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт кровли здания и потолочного перекрытия помещения хлораторной НС №3 «Баки Ленина» по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Городская, 47а | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2021 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 89,5 |  | 89,5 |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети Ростовская область, г. Новошахтинска, ул.Красный Проспект. Ду110мм. протяженностью 740 м | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2023 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 816,6 |  | 816,6 |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети Ростовская область, г. Новошахтинска, ул.Социалистическая № 87 до ул. Революционная № 1 . Ду110мм. протяженностью 400м | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2023 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 990,3 |  |  | 990,3 |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети Ростовская область, г. Новошахтинск, ул.Фрунзе Ду110 мм протяженностью 1200м | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2023 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1112,1 |  |  | 1112,1 |  |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети Ростовская область, г. Новошахтинск, ул.Просвещение от №3 -29 (от угла больницы до пер. Активный) Ду 63 мм протяженностью 700 м | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2023 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 678,6 |  |  | 678,6 |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети Ростовская область, г. Новошахтинск, ул.Культурная Ду 110 мм протяженностью 380 м, выполнено 11 м | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2023 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 497,7 |  |  | 497,7 |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети Ростовская область, г. Новошахтинск, ул.Харьковская Ду 110 мм протяженностью 1500 м | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2023 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1733,1 |  |  | 1733,1 |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Чиха, 1-40 Ду 160 мм протяженностью 1000 м | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2023 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1635,4 |  |  | 1635,4 |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Гражданская Ду 110 мм протяженностью 400 м | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2023 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 652,1 |  |  | 652,1 |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети Ростовская область, г. Новошахтинск, пер. Аксайский Ду 110 мм протяженностью 400 м ( | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2023 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 389,0 |  |  | 389,0 |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Желябова Ду 110 мм протяженностью 800 м | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | ГУП РО «УРСВ» | 2023 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1463,3 |  |  | 1463,3 |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт фильтров 1-й очереди. Замена фильтрующей загрузки 2 фильтров по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Водострой, 5а | Улучшение качества питьевой воды | ГУП РО «УРСВ» | 2023 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1755,9 |  |  | 1755,9 |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт аварийного участка напорного коллектора Ду 400мм и напорной гребенки Ду 600 мм насосных агрегатов № 9 и № 10 в насосной станции расположенной по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Водострой, 5а | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ГУП РО «УРСВ» | 2023 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1575,9 |  |  | 1575,9 |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт всасывающего коллектора 2-го подъема Ду 600 мм протяженностью 30 м в помещении насосной станции по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Водострой, 5а | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ГУП РО «УРСВ» | 2023 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2601,7 |  |  | 2601,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 613129,7 | 75012,1 | 302962,7 | 91687,9 | 143467 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 36793,4 | 1836,2 | 21800,5 | 1512,1 | 11644,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 160686 | 1437,8 | 45486 | 1501,8 | 112260,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 397162,6 | 70450,8 | 233560,9 | 73588,9 | 19562 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 18487,7 | 1287,3 | 2115,3 | 15085,1 |  |  |  |

Таблица № 2

Система программных мероприятий

(водоотведение )

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Городская по ул. Нерушимая, ул. Уральская, ул. 60 лет Октября, ул. Придорожная, ул. Садовая до ул. Фрунзе в городе Новошахтинске Ростовской области | Стабилизация водоотведения улиц города | МКУ «УГХ» | 2020 | Бюджет города | 1940,9 | 1940,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 18490 | 18490 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство канализационной сети для 3-х строящихся трёхэтажных домов по адресу: ул. Нахимова, г.Новошахтинск, РО | Строительство самотечной канализационной линии для обеспечения централизованного отведения стоков строящихся многоквартирных домов по ул. Нахимова | МКУ «УКС» | 2021 | Бюджет города | 4334,5 |  | 4334,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации, капитальный ремонт лаборатории по контролю качества стоков, кровли, иловых площадок | Улучшение очистки сточных вод | ООО «Водные ресурсы» | 2020-2021 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1923,97 | 42,27 | 1881,7 |  |  |  |  |
| 4 | Замена насосного оборудования | Энергосбережение и повышение энергоэффективности | ООО «Водные ресурсы» | 2020-2021 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 5998,1 | 4181,8 | 1816,3 |  |  |  |  |
| 5 | Замена кабельной линии, устройство наружного освещения | Энергосбережение и повышение энергоэффективности | ООО «Водные ресурсы» | 2020-2021 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 146 | 135,7 | 10,3 |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт энергооборудования | Энергосбережение и повышение энергоэффективности | ООО «Водные ресурсы» | 2020 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 21,4 | 21,4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство КОС и КНС | Повышение антитеррористической безопасности | ООО «Водные ресурсы» | 2020 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1381,7 | 1381,7 |  |  |  |  |  |
| 8 | Восстановление асфальтового покрытия | Повышение качества обслуживания клиентов | ООО «Водные ресурсы» | 2020-2021 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 393,2 | 180 | 213,2 |  |  |  |  |
| 9. | Замена канализационной сети | Повышение качества обслуживания клиентов | ООО «Водные ресурсы» | 2020-2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 29071,8 | 11980,2 | 14662,2 | 269,2 | 931,8 | 1228,4 |  |
| 10 | Устранение просадки колодцев | Повышение качества обслуживания клиентов | ООО «Водные ресурсы» | 2020-2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 4737,6 | 668,7 | 538,5 | 560,5 | 1070,6 | 1899,3 |  |
|  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 68439,17 | 39022,67 | 23456,7 | 829,7 | 2002,4 | 3127,7 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 6275,4 | 1940,9 | 4334,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 18490 | 18490 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 43673,77 | 18591,77 | 19122,2 | 829,7 | 2002,4 | 3127,7 |  |

Таблица № 3

Система программных мероприятий

(теплоснабжение )

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация угольной котельной переводом на природный газ с установкой автономной газовой модульной котельной по адресу: ул. Коперника, 8В, г. Новошахтинск, Ростовская область. | Ликвидация угольной котельной по ул. Коперника, 6а | МП "ККТС" | 2021 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 16119 |  | 16119 |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация угольной котельной переводом на природный газ с установкой автономной газовой модульной котельной по адресу: ул.Пичугина,20Б, г. Новошахтинск, Ростовская область | Ликвидация угольной котельной по ул. Пичугина, 20А | МП "ККТС" | 2021 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 6882,0 |  | 6882,0 |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной тепловой мощностью 5 МВт по адресу: ул. Харьковская, 72д, г. Новошахтинск, Ростовская область | Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим | МП "ККТС" | 2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 38998,4 |  |  |  |  | 38998,4 |  |
| 4 | Замена котлов старой конструкции "КВГ-2,5" с низким КПД и физическим износом 100% на котлы новой модификации с КПД 92,5% - 2 шт. по адресу: ул. Харьковская, 16-б, г. Новошахтинск, Ростовская область | Модернизация системы теплоснабжения | МП "ККТС" | 2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2169,2 |  |  |  |  | 2169,2 |  |
| 5 | Замена теплообменника ПВ-273х4,0-1,0 на теплообменник подогреватель водоводяной ПВ1-168х4-1,0-РГ-2-УЗ по адресу: ул. Харьковская, 16-б, г. Новошахтинск, Ростовская область | Модернизация системы теплоснабжения | МП "ККТС" | 2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 298,8 |  |  |  |  | 298,8 |  |
| 6 | Замена котла "ЗИОСАБ-2000" с низким КПД и физическим износом 100% на новый котел "ЗИОСАБ-2000"с газовой горелкой Ecoflam с КПД 92,5% - 1 шт. по адресу: ул. Тургенева, 2а, г. Новошахтинск, Ростовская область | Модернизация системы теплоснабжения | МП "ККТС" | 2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 4349,6 |  |  |  |  | 4349,6 |  |
| 7 | Замена котла "Факел-Г" с низким КПД и физическим износом 89,6% (срок эксплуатации 17 лет) на котел новой модификации "Факел-1Г" в комплекте с газовой горелкой по адресу: ул. Кузнецкая, 43а, г. Новошахтинск, Ростовская область | Модернизация системы теплоснабжения | МП "ККТС" | 2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2032,3 |  |  |  |  | 2032,3 |  |
| 8 | Строительство блочной модульной котельной тепловой мощностью 0,6 МВт по адресу: ул. Кольцова, 1б, г. Новошахтинск, Ростовская область | Частичное переподключение потребителей котельной Достоевского, 40в, с целью ликвидации протяженного участка тепловой сети | МП "ККТС" | 2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 8001,5 |  |  |  |  | 8001,5 |  |
| 9. | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной тепловой мощностью 11,5 МВт по адресу: ул. Радио, 84, г. Новошахтинск, Ростовская область | Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим | МП "ККТС" | 2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 95419,6 |  |  |  |  | 95419,6 |  |
| 10 | Модернизация угольной котельной переводом на природный газ с установкой блочной модульной котельной тепловой мощностью 0,6 МВт по адресу: ул. Советской Конституции, 8к, г. Новошахтинск, Ростовская область | Ликвидация угольной котельной Сов. Конституции, 8к | МП "ККТС" | 2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 8001,5 |  |  |  |  | 8001,5 |  |
| 11 | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной тепловой мощностью 2 МВт по адресу: ул. Чайковского, 83б, г. Новошахтинск, Ростовская область | Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим | МП "ККТС" | 2025 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 25051,0 |  |  |  |  |  | 25051,0 |
| 12 | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной тепловой мощностью 4 МВт по адресу: ул. Зорге, 41а, г. Новошахтинск, Ростовская область | Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим | МП "ККТС" | 2025 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 38498,0 |  |  |  |  |  | 38498,0 |
| 13 | Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной тепловой мощностью 1,5 МВт по адресу: ул. Достоевского, 40в, г. Новошахтинск, Ростовская область | Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим | МП "ККТС" | 2025 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 19876,2 |  |  |  |  |  | 19876,2 |
| 14 | Строительство тепловых сетей от котельной по адресу: ул. Кольцова, 1-б, г. Новошахтинск, Ростовская область | Модернизация системы теплоснабженияД=108мм надземная прокладка 94 тр.м. | МП "ККТС" | 2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2289 |  |  |  |  | 2289 |  |
| 15 | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: ул. Харьковская, 72д, г. Новошахтинск, Ростовская область | Модернизация системы теплоснабженияД=273мм надземная прокладка 240 тр.м., Д=219мм подземная прокладка 40 тр.м., Д=133мм надземная прокладка 40тр.м | МП "ККТС" | 2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 14043,1 |  |  |  |  | 14043,1 |  |
| 16 | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, 8К, Ростовская область | Модернизация системы теплоснабженияL = 216 тр.м., Д = 108 мм Надземная прокладка. | МП "ККТС" | 2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 5259,8 |  |  |  |  | 5259,8 |  |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Новошахтинск, ул. Кузнецкая, 43а, Ростовская область | Модернизация системы теплоснабженияL = 155 тр.м., Д = 133 мм надземная прокладка, L = 70 тр.м., Д = 80 мм Надземная прокладка | МП "ККТС" | 2024 | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 5709,7 |  |  |  |  | 5709,7 |  |
|  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 292998,7 |  | 23001,0 |  |  | 186572,5 | 83425,2 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 292998,7 |  | 23001,0 |  |  | 186572,5 | 83425,2 |

Таблица № 4

Система программных мероприятий

(электроснабжение )

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство города | Замена ламп накаливания в светильниках наружного освещения | МКУ «УГХ» | 2020-2025 | Бюджет города | 7 118 | 782,4 | 1340 | 990,2 | 1301,8 | 1450 | 1253,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Благоустройство города | Установка светильников наружного освещения с лампами накаливания | МКУ «УГХ» | 2020-2025 | Бюджет города | 2822,1 | 401,9 | 401,3 | 407,4 | 729,6 | 523,1 | 358,7 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Благоустройство города | Замена фотореле | МКУ «УГХ» | 2020-2025 | Бюджет города | 374,5 | 46 | 45,5 | 81,9 | 77,4 | 56,6 | 67,1 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Благоустройство города | Установка ж/б опор | МКУ «УГХ» | 2020-2025 | Бюджет города | 1281 | 120 | 696,6 | - | 371,5 | 92,9 | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Благоустройство города | Подвес самонесущего изолированного провода | МКУ «УГХ» | 2020-2025 | Бюджет города | 5732,7 | 750,1 | 713,9 | 1396,2 | 884,8 | 1190,8 | 796,9 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Благоустройство города | Установка светодиодных светильников | МКУ «УГХ» | 2020-2025 | Бюджет города | 5761,9 | 589,1 | 1154 | 1008,8 | 1210,5 | 1073,3 | 726,3 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 23090,2 | 2689,5 | 4351,3 | 3884,5 | 4575,6 | 4386,7 | 3202,6 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 23090,2 | 2689,5 | 4351,3 | 3884,5 | 4575,6 | 4386,7 | 3202,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица № 5

Система программных мероприятий

(ТБО)

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Государственная поддержка закупки 53 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Внедрение раздельного сбора ТКО | МКУ «УГХ» | 2022 | Бюджет города | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 18,5 |  |  | 18,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 908,8 |  |  | 908,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 929,1 |  |  | 929,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 18,5 |  |  | 18,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 908,8 |  |  | 908,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ

|  |  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 613129,7 |  | 75012,1 | 302962,7 | 91687,9 | 143467 | 0 | 0 |
| Бюджет города | 36793,4 |  | 1836,2 | 21800,5 | 1512,1 | 11644,6 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 160686 |  | 1437,8 | 45486 | 1501,8 | 112260,4 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 397162,6 |  | 70450,8 | 233560,9 | 73588,9 | 19562 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 18487,7 |  | 1287,3 | 2115,3 | 15085,1 | 0 | 0 | 0 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 68439,17 |  | 39022,67 | 23456,7 | 829,7 | 2002,4 | 3127,7 | 0 |
| Бюджет города | 6275,4 |  | 1940,9 | 4334,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 18490 |  | 18490 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 43673,77 |  | 18591,77 | 19122,2 | 829,7 | 2002,4 | 3127,7 | 0 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 292998,7 |  |  | 23001 |  |  | 186572,5 | 83425,2 |
| Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 292998,7 |  |  | 23001 |  |  | 186572,5 | 83425,2 |
|  |  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 23090,2 | 2689,5 |  | 4351,3 | 3884,5 | 4575,6 | 4386,7 | 3202,6 |
| Бюджет города | 23090,2 | 2689,5 |  | 4351,3 | 3884,5 | 4575,6 | 4386,7 | 3202,6 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТБО |  |  |  |  |
| Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 929,1 |  |  |  | 929,1 |  |  |  |
| Бюджет города | 1,8 |  |  |  | 1,8 |  |  |  |
| Областной бюджет | 18,5 |  |  |  | 18,5 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 908,8 |  |  |  | 908,8 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |
| Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 998586,87 | 116724,27 |  | 353771,7 | 97331,2 | 150045 | 194086,9 | 86627,8 |
| Бюджет города | 66160,8 | 6466,6 |  | 30486,3 | 5398,4 | 16220,2 | 4386,7 | 3202,6 |
| Областной бюджет | 179194,5 | 19927,8 |  | 45486 | 1520,3 | 112260,4 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 398071,4 | 70450,8 |  | 233560,9 | 74497,7 | 19562 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 355160,17 | 19879,07 |  | 44238,5 | 15914,8 | 2002,4 | 189700,2 | 83425,2 |

Председатель городской Думы –

глава города Новошахтинска                                                                                                                                  Ю.В. Ушанев