АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2021  					 № 162                                  г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об установлении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых

в централизованную систему водоотведения (канализации)

города Новошахтинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Новошахтинска, согласно приложению к постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:

1) от 18.01.2013 № 14 «Об утверждении Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации города Новошахтинска»;

2) от 30.12.2019 № 1349 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 18.01.2013 № 14».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Глава Администрации города	                                               С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление городского хозяйства»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 26.02.2021  № 162

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему

водоотведения (канализации) города Новошахтинска

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Ед. измерения | Нормативы состава сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/л | 300 |
| 2. | БПК5 | мг/л | 300 |
| 3. | Хлориды | мг/л | 1000 |
| 4. | Сульфаты | мг/л | 1000 |
| 5. | Алюминий | мг/л | 5 |
| 6. | Сульфиды | мг/л | 1,5 |
| 7. | СПАВ анионные | мг/л | 10 |
| 8. | Железо | мг/л | 5 |
| 9. | Нефтепродукты | мг/л | 10 |
| 10. | ХПК | мг/л | 500 |
| 11. | Соотношение ХПК:БПК5 | мг/л | 2,5 |
| 12. | Фенолы | мг/л | 5 |
| 13. | Марганец | мг/л | 1 |
| 14. | Медь | мг/л | 1 |
| 15. | Цинк | мг/л | 1 |
| 16. | Хром общий | мг/л | 0,5 |
| 17. | Никель | мг/л | 0,25 |
| 18. | Кадмий | мг/л | 0,015 |
| 19. | Свинец | мг/л | 0,25 |
| 20. | Мышьяк | мг/л | 0,05 |
| 21. | Ртуть | мг/л | 0,005 |
| 22. | Жиры | мг/л | 50 |
| 23. | Летучие органические соединения | мг/л | 20 |
| 24. | СПАВ неионогенные | мг/л | 10 |
| 25. | Температура | ºС | до +40 |

Примечание – в случае, если в протоке результатов анализа сточных вод абонента лабораторией представлены данные по показателю БПК5 при дальнейшем уведомлении абонента о результатах анализа, организации ВКХ использует соотношение БПК, полное = БПК5 х 1,43 согласно приказу Минприроды России от 13.04.2009 № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водными объектами вследствие нарушенного водного законодательства».

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов